## Отчет
ООО "УК ЖХ Октябрьского района"
Отчет о выполненных работах / услугах за 2014 год по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и использовании денежных средств собственников помещений
№69 2-я Обская
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1. Состояние лицевого счета дома
Статья доходов |  |  | Сальдо на начало периода (руб.) | Доход за период (руб.) | Затраты за период (руб.) | Перенос средств (руб.) | Сальдо на конец периода (руб.)
Всего по дому |  |  | 537823.91 | 2380646.17 | 2758197.24 | 0 | 160272.84
Содержание и ремонт |  |  | 534997.65 | 2133341.5 | 2556671.27 | 0 | 111667.88
Текущий ремонт |  |  | 16286.14 | 11501.29 | 0 | 0 | 27787.43
Прозвонка сопротивления изоляции эл.сетей |  |  | 9227.72 | 17457.69 | 0 | 0 | 26685.41
Электроэнергия ОДН |  |  | -22687.6 | 218345.69 | 201525.97 | 0 | -5867.88
2. Доходы дома
Статья/ источник |  |  | Начисление, руб. | Оплата, руб. | Задолженность по платежам на конец периода, руб. | Прочие поступления, руб.
[6 empty] | Использование общего имущ. МКД, руб. | Дотация (субсидия), руб.
Доходы по содержанию и ремонту общего имущества: |  |  | 2191774.76 | 2300312.36 | 205286.17 | 80333.81 | 0
Содержание и ремонт |  |  | 1978860.57 | 2053007.69 | 200544.7 | 80333.81 | 0
Текущий ремонт |  |  | 405.61 | 11501.29 | 0 | 0 | 0
Прозвонка сопротивления изоляции эл.сетей |  |  | 10982.61 | 17457.69 | 0 | 0 | 0
Электроэнергия ОДН |  |  | 201525.97 | 218345.69 | 4741.47 | 0 | 0
3. Использование средств
№ п/п | Виды работ (услуг) | [5 empty] | Стоимость работ, руб.
1 | Cодержание и техническое обслуживание | [5 empty] | 2370618.76
1.1 | Уборка лестничных клеток | [5 empty] | 203434.04
1.1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | [5 empty] | 111227.78
1.1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | [5 empty] | 37501.74
1.1.3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | [5 empty] | 13280.29
1.1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | [5 empty] | 26122.35
1.1.5 | Влажная протирка стен, перил, плафонов на лестничных клетках, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | [5 empty] | 6068.56
1.1.6 | Мытье пола кабины лифта | [5 empty] | 3474.37
1.1.7 | Влажная протирка стен дверей, плафонов и потолков кабины лифта | [5 empty] | 1826.38
1.1.8 | Влажное подметание площадки перед входом в подъезд (в летний период) | [5 empty] | 1493.89
1.1.9 | Влажная протирка дверей в местах общего пользования | [5 empty] | 2438.68
1.2 | Уборка дворовой территории | [5 empty] | 298322.67
1.2.1 | Подметание территории всех видов (отмостка) | [5 empty] | 3787.8
1.2.2 | Подметание территории всех видов (2 класс асфальт) | [5 empty] | 29635.17
1.2.3 | Подметание территории всех видов(грунт) | [5 empty] | 54610.83
1.2.4 | Уборка мусора с газонов | [5 empty] | 23745.17
1.2.5 | Очистка газонов от опавшей листвы | [5 empty] | 6086.76
1.2.6 | Стрижка газона с уборкой скошеной травы | [5 empty] | 5652.19
1.2.7 | Очистка урн от мусора (в летний период) | [5 empty] | 3593.55
1.2.8 | Уборка мусора с контейнерных площадок (в летний период) | [5 empty] | 10595.36
1.2.9 | Побелка поребриков | [5 empty] | 1596
1.2.10 | Подметание, сдвигание снега (отмостка) | [5 empty] | 8748.55
1.2.11 | Подметание, сдвигание снега (асфальт 2 класса) | [5 empty] | 30302.8
1.2.12 | Очистка территорий от наледи и льда (отмостка) | [5 empty] | 3966.7
1.2.13 | Очистка территорий от наледи и льда (асфальт 2 класса) | [5 empty] | 11722.6
1.2.14 | Посыпка территории песком (асфальт 2 класса) | [5 empty] | 1171.9
1.2.15 | Уборка мусора с контейнерных площадок (в зимний период) | [5 empty] | 21094.29
1.2.16 | Подметание, сдвигание снега (асфальт 3 класса) | [5 empty] | 35491.39
1.2.17 | Очистка урн от мусора (в зимний период) | [5 empty] | 2971.5
1.2.18 | Сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | [5 empty] | 7245.05
1.2.19 | Очистка территорий от наледи и льда (асфальт 3 класса) | [5 empty] | 9644.8
1.2.20 | Очистка люков колодцев от наледи | [5 empty] | 224.67
1.2.21 | Подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | [5 empty] | 562.18
1.2.22 | Подметание территории всех видов (3 класс асфальт) | [5 empty] | 20150.1
1.2.23 | Посыпка территории песком (асфальт 3 класса) | [5 empty] | 1713.14
1.2.24 | Промывка урн | [5 empty] | 119.87
1.2.25 | Дезинфекция урн | [5 empty] | 146.3
1.2.26 | Дезинфекция контейнерной площадки | [5 empty] | 3744
1.3 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов здания | [5 empty] | 489272.08
1.3.1 | Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания | [5 empty] | 66094.54
1.3.1.1 | Тех.осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля,окна,двери, фундамент) с составлением деффектной ведомости | [5 empty] | 19202.75
1.3.1.2 | Очистка кровли от мусора | [5 empty] | 11742.83
1.3.1.3 | Очистка козырьков подъездов от снега и наледи | [5 empty] | 2864.65
1.3.1.4 | Удаление снежных навесов с кровли | [5 empty] | 1761.84
1.3.1.5 | Очистка чердачных помещений от мусора | [5 empty] | 10680.24
1.3.1.6 | Очистка подвальных помещений от производственного мусора | [5 empty] | 10680.24
1.3.1.7 | Расконсервация и консервация поливочников с заменой | [5 empty] | 419.26
1.3.1.8 | Плановый осмотр и очиска фановых труб (в зимний период) | [5 empty] | 5977.29
1.3.1.9 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | [5 empty] | 1992.43
1.3.1.10 | Закрытие на замки подвальных/чердачных дверей, выходов на крышу | [5 empty] | 773.01
1.3.2 | Содержание и обслуживание системы электроснабжения | [5 empty] | 46517.92
1.3.2.1 | Осмотр электрической сети и оборудования (пакетных переключателей, пускателей и т.д. ) в местах общего пользования | [5 empty] | 560.35
1.3.2.2 | Технический осмотр состояния осветительной арматуры( выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры) | [5 empty] | 23.35
1.3.2.3 | Осмотр электрощитовых | [5 empty] | 178.1
1.3.2.4 | Замена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования | [5 empty] | 7471.92
1.3.2.5 | Укрепление/замена и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования | [5 empty] | 242.28
1.3.2.6 | Снятие показаний с ИПУ эл.энергии в МКД | [5 empty] | 38041.92
1.3.3 | Содержание и обслуживание инженерного оборудования | [5 empty] | 197639.05
1.3.3.1 | Гидравлические испытания, промывка, запуск системы отопления, консервация системы отопления | [5 empty] | 99086.16
1.3.3.2 | Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления | [5 empty] | 5883.65
1.3.3.3 | Проверка состояния отопительных приборов в МОП | [5 empty] | 452.17
1.3.3.4 | Снятие показаний с контрольно-измерительных приборов систем отопления (манометры, термометры) | [5 empty] | 15211.99
1.3.3.5 | Ведение журнала и составление актов отсутствия или некачественного предоставления услуг | [5 empty] | 321.19
1.3.3.6 | Технический осмотр состояния трубопроводов системы ГВС | [5 empty] | 20429.4
1.3.3.7 | Технический осмотр состояния трубопроводов системы ХВС | [5 empty] | 10214.7
1.3.3.8 | Проверка состояния трубопроводов системы канализования | [5 empty] | 4994.63
1.3.3.9 | Прочистка канализационных стояков | [5 empty] | 40325.27
1.3.3.10 | Прочистка канализационного лежака | [5 empty] | 719.89
1.3.4 | Профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в инженерных системах | [5 empty] | 179020.57
1.3.4.1 | Прочистка канализационного выпуска | [5 empty] | 659
1.3.4.2 | сброс снега | [5 empty] | 480
1.3.4.3 | Остекление окна | [5 empty] | 1401.14
1.3.4.4 | прочистка фановых труб | [5 empty] | 170.47
1.3.4.5 | Откачка из подвала | [5 empty] | 1500
1.3.4.6 | гидровлическая промывка канализации | [5 empty] | 25200
1.3.4.7 | обследование системы канализации | [5 empty] | 4860
1.3.4.8 | эамена теплоизлучателя и лампы ДРЛ п№3,5 автовышка | [5 empty] | 1180
1.3.4.9 | откачка воды из подвала | [5 empty] | 16600
1.3.4.10 | ремонт групповых щитков на л/клетке без ремонта автоматов без стоимости оборудования кв 128,170,238, | [5 empty] | 1540
1.3.4.11 | рассеиватель | [5 empty] | 270.47
1.3.4.12 | смена эл. патрона | [5 empty] | 106
1.3.4.13 | замена эл. лампа в кобре | [5 empty] | 420.47
1.3.4.14 | ремонт групповых щитков на л/клетке без ремонта автоматов без стоимости оборудования | [5 empty] | 616
1.3.4.15 | заделка отверстий на чердаке кв.118 | [5 empty] | 866
1.3.4.16 | смена доводчика п№4 | [5 empty] | 1000
1.3.4.17 | замена эл. лампочки с вышки | [5 empty] | 1437.07
1.3.4.18 | устройство перехода через коммуникации в подвале | [5 empty] | 4156
1.3.4.19 | установка задвижки п №3 | [5 empty] | 5849
1.3.4.20 | Установка светильников в подвале | [5 empty] | 14576
1.3.4.21 | гидравлическая промывка выпусков канализации | [5 empty] | 9297
1.3.4.22 | Установка разети в подвале | [5 empty] | 177.23
1.3.4.23 | Прокладка кабекля АВВГ 2*2,5 | [5 empty] | 864.52
1.3.4.24 | ремонт теплоузлов, замена задвижек п 5.6 | [5 empty] | 38459
1.3.4.25 | прокладка эл. провода в машинном отделении | [5 empty] | 1150.03
1.3.4.26 | откачка из подвала насосом | [5 empty] | 1875.17
1.3.4.27 | разрытие | [5 empty] | 4800
1.3.4.28 | Ремонт в эл.щитке подключения установленного автомата | [5 empty] | 1022.82
1.3.4.29 | Ремонт в этажном эл.щитке без стоимости материалов | [5 empty] | 340.94
1.3.4.30 | Обследование подвальных помещении | [5 empty] | 7114.1
1.3.4.31 | Подготовка дросельного устройства | [5 empty] | 1750
1.3.4.32 | обследование подвала на ппредмет засора канализации 0,08,2014г. | [5 empty] | 170.44
1.3.4.33 | 05.08.2014г обход подвала на предмет засора канализации | [5 empty] | 170.44
1.3.4.34 | обследование подвалов 08.08.2014г | [5 empty] | 170.44
1.3.4.35 | обследование подвала по заявке кв.1, требуется замена канализационного стояка | [5 empty] | 170.44
1.3.4.36 | 09.08.2014г. обход подвала на предмет затопления | [5 empty] | 170.44
1.3.4.37 | 10.08.2014г. обход подвалов | [5 empty] | 170.44
1.3.4.38 | 11.08.2014г холодный п/сушитель, развоздушили кв 232 | [5 empty] | 170.44
1.3.4.39 | 12.08.2014г обход подвалов | [5 empty] | 170.44
1.3.4.40 | 12.08.2014г прочистка канализации п4 | [5 empty] | 1188
1.3.4.41 | 15.08.2014г обследование подвалов | [5 empty] | 170.44
1.3.4.42 | 17,08.2014г. обследование кв.84 на шум труб в туалете | [5 empty] | 170.44
1.3.4.43 | 20.08.2014г. обследование подвалов | [5 empty] | 170.44
1.3.4.44 | 22.08.2014г обследование подвалов | [5 empty] | 170.44
1.3.4.45 | 25.08.2014г прочистили засор канализации п2 | [5 empty] | 594
1.3.4.46 | замена задвижки | [5 empty] | 7264.52
1.3.4.47 | 28,08,2014г осмотр подвалов засоров течей ннет | [5 empty] | 170.44
1.3.4.48 | 30,08,2014г обход поввалов прочишен засор п2 (сено, салома, крупа) | [5 empty] | 1188
1.3.4.49 | обследование подвала . прочистка канализации (1П) | [5 empty] | 1054.4
1.3.4.50 | прочистка канализации (2 под. 02.09.14г) | [5 empty] | 1054.4
1.3.4.51 | обследование системы канализации 4.09.2014 | [5 empty] | 168
1.3.4.52 | регулировка системы гвс ( по квю 196) | [5 empty] | 340.95
1.3.4.53 | установлена временная гидроизоляция кв158 11.09.14 | [5 empty] | 470.47
1.3.4.54 | замена эл. лампочки | [5 empty] | 229.2
1.3.4.55 | установка вентелей на подъездном отоплении | [5 empty] | 2852.81
1.3.4.56 | ремонт доводчика | [5 empty] | 404.54
1.3.4.57 | подъездное остеклени п №5 | [5 empty] | 824.2
1.3.4.58 | замена вентелей на отоплении п №3 | [5 empty] | 1342.8
1.3.4.59 | замена эл. лампочек | [5 empty] | 1283.52
1.3.4.60 | изготовление ключей от подъездов | [5 empty] | 300
1.3.4.61 | ремонт вентеля гвс в подвале | [5 empty] | 340.94
1.3.4.62 | 05/11/2014 г. подъездное освещение эл. лампочка | [5 empty] | 45.84
1.3.4.63 | 07.11.2014г. кв. 44 нет свете, включили автомат | [5 empty] | 170.44
1.3.4.64 | 17.11.2014г. п5 1эт. эл. лам. | [5 empty] | 45.84
1.3.4.65 | 18.11.2014г. кв 45 (отсечка) заменили эл. патрон (без. мат) | [5 empty] | 255.71
1.3.4.66 | 12,11,2014г. установка хомута | [5 empty] | 384.41
1.3.4.67 | ремонт кан. стояка | [5 empty] | 255.7
1.3.4.68 | регулировка бойлера | [5 empty] | 255.71
1.3.4.69 | 10,11,2014г. кв 244 эл.ламп | [5 empty] | 91.68
1.3.4.70 | 12.11.2014г. регулировка с-мы отопления кв 196 | [5 empty] | 170.44
1.3.4.71 | 16,11,2014г. кв 104 прочистка трубы гвс | [5 empty] | 255.7
1.3.4.72 | 14,11,2014г. очистка е//уз от фикалий | [5 empty] | 681.76
1.3.4.73 | 10,11,2014г. ремонт тамбурной двери п1 | [5 empty] | 170.44
1.3.4.74 | 09,11,2014г кв 178 устранения свища на полотенцесушителе | [5 empty] | 681.76
1.3.4.75 | Замена эл.ламп в подвале | [5 empty] | 320.88
1.3.4.76 | Замена замка выхода на чердак | [5 empty] | 516.34
1.3.4.77 | Ремонт фановой трубы на чердаке | [5 empty] | 340.94
1.3.4.78 | Ремонт вентеля в подвале | [5 empty] | 340.94
1.3.4.79 | Устранение течи по сборке на стояке подъездного отопления в подвале | [5 empty] | 340.94
1.3.4.80 | Замена вентеля перед прибором отопления | [5 empty] | 719.86
1.3.4.81 | лента сигнальная (ограждение сосулек) | [5 empty] | 120.34
1.4 | Содержание и обслуживание приборов учета | [5 empty] | 14640
1.5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание (прием заявок по телефону) | [5 empty] | 126806.4
1.6 | Механизированная уборка территорий домовладений | [5 empty] | 13866.67
1.7 | Дератизация | [5 empty] | 7741.14
1.8 | Дезинсекция | [5 empty] | 7754.71
1.9 | Техническое обслуживание лифтов | [5 empty] | 359110.26
1.10 | Услуги паспортного стола | [5 empty] | 59780.16
1.11 | Начисление и прием платежей | [5 empty] | 163036.8
1.12 | Услуги по управлению МКД (УК) | [5 empty] | 223117.9
1.13 | Освидетельствование лифтов | [5 empty] | 13381.2
1.14 | Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) | [5 empty] | 8616.1
1.15 | Завоз песка | [5 empty] | 4200
1.16 | Вывоз и утилизация снега с земельного участка | [5 empty] | 13000
1.17 | Вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) | [5 empty] | 360562.18
1.18 | Дезинфекция контейнеров | [5 empty] | 376.45
1.19 | Обслуживание ОПУ эл.энергии | [5 empty] | 3600
2 | Прочие работы | [5 empty] | 186052.51
2.1 | Окраска малых форм | [5 empty] | 5736
2.2 | вывоз снега | [5 empty] | 37800
2.3 | вывоз КГМ | [5 empty] | 2000
2.4 | окраска поребриков | [5 empty] | 8400
2.5 | распил и вывоз дерева | [5 empty] | 840.88
2.6 | влажная протирка стен. дверей. перил. плафоновна л/клетках.почтовых ящиках. шкафов для эл. | [5 empty] | 6068.56
2.7 | вывоз и утилизация снега | [5 empty] | 36288
2.8 | ремонт и окраска контейнеров | [5 empty] | 8919.07
2.9 | Штрафные санкции по договору | [5 empty] | 80000
3 | Электроэнергия ОДН | [5 empty] | 201525.97
4. Сведения о взносах в Фонд капитального ремонта (согласно Региональной адресной программы)
Региональный оператор обязан вести учет средств, поступивших к нему в виде взносов собственников помещений на капитальный ремонт, т.е учет фондов капитального ремонта по каждому многоквартирному дому, а также отдельно по каждому собственнику помещений в многоквартирном доме (ст. 183, ч. 1 ЖК РФ). Региональный оператор по запросу предоставляет собственникам помещений в многоквартирном доме сведения по формированию и расходованию средств фонда капитального ремонта, который формируется у регионального оператора (ст. 183, ч. 3 ЖК РФ).
Согласно ст. 183, ч. 2 ЖК РФ, запрос может включать сведения о:
1) размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещений в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также размере уплаченных процентов;
2) размере средств, направленных региональным оператором на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
3) размере задолженности за оказанные услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
* Средства, сформированные по решению общего собрания собственников помещений до 01.08.2014г с принятием размера платы по услуге и не относящиеся к Фонду капитального ремонта (согласно Региональной адресной программы).
Директор
ООО "УКЖХ Октябрьского района" |  |  |  |  | Елисеев С.Н.
Начальник ПЭО
ООО "УКЖХ Октябрьского района" |  |  |  |  | Бухалова С.А.
| Отчет получен | ___________ | _________________ / | _________________________________
|  | (дата) | (подпись) | (расшифровка подписи)